

Схема с габаритными размерами установок холодильных моноблочных

Значения габаритных размеров в миллиметрах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнения габаритных размеров | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 860 | 373 | 347 | 345 | 480 | 955 |
| 2 | 860 | 473 | 345 | 440 | 650 | 1070 |